２.　中心静脈栄養法

1）高カロリー輸液　（下記、左）

2）輸液ポンプ（下記、右上）

3）輸液ポンプ専用チューブセット（下記、右下）

＊AC電源と充電池の使用で作動します。充電池は、4時間40分で満充電となり、

24時間連続使用が可能となります。単3形アルカリ電池でも使用可能です。





**＊**輸液ポンプを使用すれば、輸液パックを吊るしても、机においても正常に滴下すること

ができます。

**＊専用キャリーケース**

　輸液パックと輸液ポンプを収納することができます。ケースの外からも作動状況が

　見えます（緑のランプ）。持ち運びに便利なので、室内の移動や外出も安心できます。

